## Tabelle1
Stand: 01/2026 | SOLARFOX® SF-100 Serie (Display für den Innenbereich) |  | SOLARFOX® SF-300 Serie (Display für den Innenbereich) | [6 empty] | SOLARFOX® SF-300 Fireprotect (Brandschutz-Monitor) |  | SOLARFOX® SF-600 Serie (Display für den Außenbereich)
Artikelnummer | 2010024 | 2010032 | 2030524 | 2030532 | 20300543 | 20300550 | 20300555 | 20300565 | 20300575 | 2030943 | 2030955 | 2060024 | 2060046 | 2060055 | 2060056
Artikelname | SOLARFOX® SF-100 24" (61 cm) | SOLARFOX® SF-100 32" (81 cm) | SOLARFOX® SF-300 24" (61 cm) | SOLARFOX® SF-300 32" (81 cm) | SOLARFOX® SF-300 43" (109 cm) | SOLARFOX® SF-300 50" (126 cm) | SOLARFOX® SF-300 55" (140 cm) | SOLARFOX® SF-300 65" (164 cm) | SOLARFOX® SF-300 75" (191 cm) | SOLARFOX® SF-300 Fireprotect 43" (109 cm) | SOLARFOX® SF-300 Fireprotect 55" (140 cm) | SOLARFOX® SF-600 24" (60,45 cm) | SOLARFOX® SF-600 46" (116.8 cm) | SOLARFOX® SF-600 55" (138.7 cm) | SOLARFOX® SF-600 55" (138.7 cm) mit Standfuß
Kurzbeschreibung | Die Solarfox® SF-100-Serie visualisiert Solarstromerzeugung, CO₂-Einsparung, Stromverbrauch und Speicherdaten – klar verständlich und individuell anpassbar. Ideal für Schulen, öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen, die ihre nachhaltige Energie sichtbar machen möchten. Einfache Installation, geringer Energiebedarf und kompatibel mit über 70 PV-Systemen wie SMA, Fronius, Huawei oder SolarEdge. Diese Serie setzt auf kostenoptimierte Funktionalität und eignet sich besonders für Schulen, Kindergärten und Bildungseinrichtungen. Ideal für den täglichen Einsatz bis zu 10 Stunden. Abmessungen: 64 cm x 15 cm x 40.7 cm, Helligkeit: 250 cd/m², Garantie: 36 Monate | Die Solarfox® SF-100-Serie visualisiert Solarstromerzeugung, CO₂-Einsparung, Stromverbrauch und Speicherdaten – klar verständlich und individuell anpassbar. Ideal für Schulen, öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen, die ihre nachhaltige Energie sichtbar machen möchten. Einfache Installation, geringer Energiebedarf und kompatibel mit über 70 PV-Systemen wie SMA, Fronius, Huawei oder SolarEdge. Diese Serie setzt auf kostenoptimierte Funktionalität und eignet sich besonders für Schulen, Kindergärten und Bildungseinrichtungen. Ideal für den täglichen Einsatz bis zu 10 Stunden. Abmessungen: 74 cm x 13.5 cm x 43.5 cm, Helligkeit: 240 cd/m², Garantie: 36 Monate | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300-Serie ist für den Innenbereich konzipiert und für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 53,9 cm x 3,9 cm x 32,2 cm Helligkeit: 250 cd/m² Garantie: 36 Monate | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300-Serie ist für den Innenbereich konzipiert und für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 72,5 cm x 8,9 cm x 42 cm Helligkeit: 400 cd/m² Garantie: 36 Monate* | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300-Serie ist für den Innenbereich konzipiert und für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 96,7 cm x 10,3 cm x 55,7 cm Helligkeit: 350 cd/m² Garantie: 36 Monate* | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300-Serie ist für den Innenbereich konzipiert und für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 112,1 cm x 10,1 cm x 64,4 cm Helligkeit: 350 cd/m² Garantie: 36 Monate* | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300-Serie ist für den Innenbereich konzipiert und für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 123,5 cm x 10,1 cm x 70,7 cm Helligkeit: 350 cd/m² Garantie: 36 Monate* | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300-Serie ist für den Innenbereich konzipiert und für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 145,4 cm x 10,1 cm x 83,1 cm Helligkeit: 350 cd/m² Garantie: 36 Monate* | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300-Serie ist für den Innenbereich konzipiert und für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 168,1 cm x 10,4 cm x 96 cm Helligkeit: 350 cd/m² Garantie: 36 Monate* | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300 Fireprotect Serie ist speziell für Fluchtwege in Behörden, Schulen, Kindergärten, Bahnhöfen, Flughäfen, Krankenhäuser, Shopping-Malls, Messe- & Eventhallen konzipiert. Überall dort, wo Fluchtwege und strenge Brandschutzauflagen den Einsatz klassischer Displays bislang verhinderten. Er ist für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 96,8 cm x 6,7 cm x 56,1 cm Helligkeit: 500 cd/m² Garantie: 36 Monate* | Solarfox®-Displays visualisieren die aktuelle Solarstromerzeugung sowie die CO₂-Einsparungen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Optional lassen sich auch der Stromverbrauch und Speichersysteme anzeigen. Darstellung und Inhalte können jederzeit individuell angepasst werden. Die Displays sind mit über 70 verschiedenen Wechselrichter- und Monitoringsystemen kompatibel. Die SF-300 Fireprotect Serie ist speziell für Fluchtwege in Behörden, Schulen, Kindergärten, Bahnhöfen, Flughäfen, Krankenhäuser, Shopping-Malls, Messe- & Eventhallen konzipiert. Überall dort, wo Fluchtwege und strenge Brandschutzauflagen den Einsatz klassischer Displays bislang verhinderten. Er ist für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 16 Stunden ausgelegt. Neben Energiedaten können auch weitere Inhalte wie Werbung, Stellenanzeigen oder Öffnungszeiten eingeblendet werden. Abmessungen: 123,9 cm x 6,1 cm x 71,3 cm Helligkeit: 500 cd/m² Garantie: 36 Monate | Diese professionelle Solaranzeige für den Außenbereich zeigt live die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen, den Stromverbrauch und den Autarkiegrad Ihrer PV-Anlage – klar verständlich und in Echtzeit. Mit 1500 cd/m² Helligkeit, wetterfestem Gehäuse (IP66) und Sicherheitsglas (IK10) eignet sich das Display perfekt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich – etwa an öffentlichen Gebäuden, Firmengeländen oder frei zugänglichen Standorten. Abmessungen: 57,3 cm x 34,2 cm x 5,9 cm Helligkeit: 1500 cd/m² Garantie: 36 Monate | Diese professionelle Solaranzeige für den Außenbereich zeigt live die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen, den Stromverbrauch und den Autarkiegrad Ihrer PV-Anlage – klar verständlich und in Echtzeit. Mit 3500 cd/m² Helligkeit, wetterfestem Gehäuse (IP56) und Sicherheitsglas (IK10) eignet sich das Display perfekt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich – etwa an öffentlichen Gebäuden, Firmengeländen oder frei zugänglichen Standorten. Abmessungen: 106,9 cm x 62,3 cm x 8,5 cm Helligkeit: 3500 cd/m² Garantie: 36 Monate | Diese professionelle Solaranzeige für den Außenbereich zeigt live die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen, den Stromverbrauch und den Autarkiegrad Ihrer PV-Anlage – klar verständlich und in Echtzeit. Mit 3500 cd/m² Helligkeit, wetterfestem Gehäuse (IP56) und Sicherheitsglas (IK10) eignet sich das Display perfekt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich – etwa an öffentlichen Gebäuden, Firmengeländen oder frei zugänglichen Standorten. Abmessungen: 126,1 cm x 73,1 cm x 8,5 cm Helligkeit: 3500 cd/m² Garantie: 36 Monate | Diese professionelle Solaranzeige für den Außenbereich zeigt live die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen, den Stromverbrauch und den Autarkiegrad Ihrer PV-Anlage – klar verständlich und in Echtzeit. Mit 3500 cd/m² Helligkeit, wetterfestem Gehäuse (IP56) und Sicherheitsglas (IK10) eignet sich das Display perfekt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich – etwa an öffentlichen Gebäuden, Firmengeländen oder frei zugänglichen Standorten.Das Solarfox® SF-600 kann freistehend mit einem stabilen Doppelfußsystem montiert werden. Abmessungen: 126,1 cm x 73,1 cm x 8,5 cm Helligkeit: 3500 cd/m² Garantie: 36 Monate
Detailbeschreibung Artikeltext | Solarfox®-Displays visualisieren Solarstromerzeugung, CO₂-Einsparungen, den Stromverbrauch sowie Speichersysteme – klar verständlich, in Echtzeit und jederzeit anpassbar. Die Inhalte werden bequem über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich mit wenigen Klicks aktualisieren – auch mit zusätzlichen Informationen wie Wetterdaten, Nachrichten, Stellenanzeigen oder Begrüßungstexten. Die SF-100-Serie wurde speziell für den Innenbereich konzipiert und setzt auf eine kostenoptimierte Funktionalität bei gleichzeitig einfacher Bedienung und reduziertem Energiebedarf. Besonders beliebt ist diese Modellreihe in Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen, die ihre nachhaltige Energieerzeugung sichtbar machen und mit ergänzenden Informationen kombinieren möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Monitoringsysteme lässt sich das System flexibel und herstellerunabhängig integrieren. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von Solarerträgen, Stromverbrauch und CO₂- Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Ergänzbare Inhalte: Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung, Begrüßungen u v. m. - Einfache Einrichtung mit Stromanschluss und LAN oder WLAN - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, Huawei, SolarEdge, Sungrow etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Betriebsdauer: Bis zu 10 Stunden täglich | Solarfox®-Displays visualisieren Solarstromerzeugung, CO₂-Einsparungen, den Stromverbrauch sowie Speichersysteme – klar verständlich, in Echtzeit und jederzeit anpassbar. Die Inhalte werden bequem über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich mit wenigen Klicks aktualisieren – auch mit zusätzlichen Informationen wie Wetterdaten, Nachrichten, Stellenanzeigen oder Begrüßungstexten. Die SF-100-Serie wurde speziell für den Innenbereich konzipiert und setzt auf eine kostenoptimierte Funktionalität bei gleichzeitig einfacher Bedienung und reduziertem Energiebedarf. Besonders beliebt ist diese Modellreihe in Schulen, Kindergärten und öffentlichen Einrichtungen, die ihre nachhaltige Energieerzeugung sichtbar machen und mit ergänzenden Informationen kombinieren möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Monitoringsysteme lässt sich das System flexibel und herstellerunabhängig integrieren. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von Solarerträgen, Stromverbrauch und CO₂- Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Ergänzbare Inhalte: Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung, Begrüßungen u v. m. - Einfache Einrichtung mit Stromanschluss und LAN oder WLAN - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, Huawei, SolarEdge, Sungrow etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Betriebsdauer: Bis zu 10 Stunden täglich | Das Solarfox® SF-300 ist eine moderne PV Anzeige für den Innenbereich, mit der Sie Ihre Photovoltaikanlage eindrucksvoll präsentieren können. In Echtzeit visualisiert das Display die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen sowie optional den aktuellen Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkie. Diese Solaranzeige ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, die ihre nachhaltige Energiegewinnung sichtbar machen und gleichzeitig zusätzliche Inhalte wie Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung oder Stellenanzeigen darstellen möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Überwachungssysteme lässt sich die PV Anzeige schnell integrieren. Die Inhalte werden über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich jederzeit individuell anpassen. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Darstellung zusätzlicher Inhalte wie Wetter, Werbung, News oder Begrüßungen - Einfache Einrichtung: Nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN oder WLAN) - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow, etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden ausgelegt Die ideale Solar-Display für alle, die Nachhaltigkeit sichtbar machen möchten. (*Bei dem 24-Zoll-Modell sind keine automatische Zeitschaltuhr und keine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.) | Das Solarfox® SF-300 ist eine moderne PV Anzeige für den Innenbereich, mit der Sie Ihre Photovoltaikanlage eindrucksvoll präsentieren können. In Echtzeit visualisiert das Display die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen sowie optional den aktuellen Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkie. Diese Solaranzeige ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, die ihre nachhaltige Energiegewinnung sichtbar machen und gleichzeitig zusätzliche Inhalte wie Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung oder Stellenanzeigen darstellen möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Überwachungssysteme lässt sich die PV Anzeige schnell integrieren. Die Inhalte werden über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich jederzeit individuell anpassen. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Darstellung zusätzlicher Inhalte wie Wetter, Werbung, News oder Begrüßungen - Einfache Einrichtung: Nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN oder WLAN) - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow, etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden ausgelegt Die ideale Solar-Display für alle, die Nachhaltigkeit sichtbar machen möchten. | Das Solarfox® SF-300 ist eine moderne PV Anzeige für den Innenbereich, mit der Sie Ihre Photovoltaikanlage eindrucksvoll präsentieren können. In Echtzeit visualisiert das Display die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen sowie optional den aktuellen Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkie. Diese Solaranzeige ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, die ihre nachhaltige Energiegewinnung sichtbar machen und gleichzeitig zusätzliche Inhalte wie Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung oder Stellenanzeigen darstellen möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Überwachungssysteme lässt sich die PV Anzeige schnell integrieren. Die Inhalte werden über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich jederzeit individuell anpassen. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Darstellung zusätzlicher Inhalte wie Wetter, Werbung, News oder Begrüßungen - Einfache Einrichtung: Nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN oder WLAN) - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow, etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden ausgelegt Die ideale Solar-Display für alle, die Nachhaltigkeit sichtbar machen möchten. | Das Solarfox® SF-300 ist eine moderne PV Anzeige für den Innenbereich, mit der Sie Ihre Photovoltaikanlage eindrucksvoll präsentieren können. In Echtzeit visualisiert das Display die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen sowie optional den aktuellen Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkie. Diese Solaranzeige ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, die ihre nachhaltige Energiegewinnung sichtbar machen und gleichzeitig zusätzliche Inhalte wie Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung oder Stellenanzeigen darstellen möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Überwachungssysteme lässt sich die PV Anzeige schnell integrieren. Die Inhalte werden über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich jederzeit individuell anpassen. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Darstellung zusätzlicher Inhalte wie Wetter, Werbung, News oder Begrüßungen - Einfache Einrichtung: Nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN oder WLAN) - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow, etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden ausgelegt Die ideale Solar-Display für alle, die Nachhaltigkeit sichtbar machen möchten. | Das Solarfox® SF-300 ist eine moderne PV Anzeige für den Innenbereich, mit der Sie Ihre Photovoltaikanlage eindrucksvoll präsentieren können. In Echtzeit visualisiert das Display die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen sowie optional den aktuellen Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkie. Diese Solaranzeige ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, die ihre nachhaltige Energiegewinnung sichtbar machen und gleichzeitig zusätzliche Inhalte wie Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung oder Stellenanzeigen darstellen möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Überwachungssysteme lässt sich die PV Anzeige schnell integrieren. Die Inhalte werden über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich jederzeit individuell anpassen. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Darstellung zusätzlicher Inhalte wie Wetter, Werbung, News oder Begrüßungen - Einfache Einrichtung: Nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN oder WLAN) - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow, etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden ausgelegt Die ideale Solar-Display für alle, die Nachhaltigkeit sichtbar machen möchten. | Das Solarfox® SF-300 ist eine moderne PV Anzeige für den Innenbereich, mit der Sie Ihre Photovoltaikanlage eindrucksvoll präsentieren können. In Echtzeit visualisiert das Display die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen sowie optional den aktuellen Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkie. Diese Solaranzeige ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, die ihre nachhaltige Energiegewinnung sichtbar machen und gleichzeitig zusätzliche Inhalte wie Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung oder Stellenanzeigen darstellen möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Überwachungssysteme lässt sich die PV Anzeige schnell integrieren. Die Inhalte werden über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich jederzeit individuell anpassen. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Darstellung zusätzlicher Inhalte wie Wetter, Werbung, News oder Begrüßungen - Einfache Einrichtung: Nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN oder WLAN) - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow, etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden ausgelegt Die ideale Solar-Display für alle, die Nachhaltigkeit sichtbar machen möchten. | Das Solarfox® SF-300 ist eine moderne PV Anzeige für den Innenbereich, mit der Sie Ihre Photovoltaikanlage eindrucksvoll präsentieren können. In Echtzeit visualisiert das Display die erzeugte Solarenergie, CO₂-Einsparungen sowie optional den aktuellen Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkie. Diese Solaranzeige ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Bildungseinrichtungen, die ihre nachhaltige Energiegewinnung sichtbar machen und gleichzeitig zusätzliche Inhalte wie Wettervorhersagen, Nachrichten, Werbung oder Stellenanzeigen darstellen möchten. Dank der Anbindung an über 70 gängige Wechselrichter- und Überwachungssysteme lässt sich die PV Anzeige schnell integrieren. Die Inhalte werden über das Solarfox® Online-Portal verwaltet und lassen sich jederzeit individuell anpassen. Produktmerkmale: - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen - Darstellung zusätzlicher Inhalte wie Wetter, Werbung, News oder Begrüßungen - Einfache Einrichtung: Nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN oder WLAN) - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow, etc.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden ausgelegt Die ideale Solar-Display für alle, die Nachhaltigkeit sichtbar machen möchten. | Das Solarfox® SF-300 Fireprotect ist eine moderne, repräsentative PV-Anzeige für den Innenbereich mit zertifiziertem Brandschutz nach VdS 6024. Sie visualisiert Solarstromerzeugung, CO₂-Einsparungen und optional auch Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote nahezu in Echtzeit – klar verständlich und eindrucksvoll präsentiert. Über das Solarfox® Online-Portal können Inhalte wie Wetterdaten, Nachrichten, Werbung oder Begrüßungstexte jederzeit bequem angepasst werden. So wird nachhaltige Energie nicht nur sichtbar, sondern auch lebendig vermittelt. Die Fireprotect-Variante ist speziell für öffentliche Gebäude, Schulen, Kindertagesstätten, Bürokomplexe und Fluchtwege konzipiert, in denen höchste Sicherheitsstandards gelten. Produktmerkmale: - Zertifizierter Brandschutz nach VdS 6024 – zugelassen für sicherheitsrelevante Bereiche - Erhöhte Betriebssicherheit für öffentliche Einrichtungen und sensible Gebäude - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige zusätzlicher Inhalte: Wetter, Werbung, Nachrichten, Begrüßungen u. v. m. - Einfache Einrichtung: nur Stromanschluss und LAN/WLAN erforderlich - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow usw.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den 24-Stunden-Dauerbetrieb ausgelegt Das Solarfox® SF-300 Fireprotect ist die ideale Lösung, um nachhaltige Energie sichtbar zu machen – und gleichzeitig die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz (VdS 6024) zu erfüllen. | Das Solarfox® SF-300 Fireprotect ist eine moderne, repräsentative PV-Anzeige für den Innenbereich mit zertifiziertem Brandschutz nach VdS 6024. Sie visualisiert Solarstromerzeugung, CO₂-Einsparungen und optional auch Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote nahezu in Echtzeit – klar verständlich und eindrucksvoll präsentiert. Über das Solarfox® Online-Portal können Inhalte wie Wetterdaten, Nachrichten, Werbung oder Begrüßungstexte jederzeit bequem angepasst werden. So wird nachhaltige Energie nicht nur sichtbar, sondern auch lebendig vermittelt. Die Fireprotect-Variante ist speziell für öffentliche Gebäude, Schulen, Kindertagesstätten, Bürokomplexe und Fluchtwege konzipiert, in denen höchste Sicherheitsstandards gelten. Produktmerkmale: - Zertifizierter Brandschutz nach VdS 6024 – zugelassen für sicherheitsrelevante Bereiche - Erhöhte Betriebssicherheit für öffentliche Einrichtungen und sensible Gebäude - Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung - Anzeige zusätzlicher Inhalte: Wetter, Werbung, Nachrichten, Begrüßungen u. v. m. - Einfache Einrichtung: nur Stromanschluss und LAN/WLAN erforderlich - Kompatibel mit über 70 PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Sungrow usw.) - Online-Verwaltung über das Solarfox® Portal - Für den 24-Stunden-Dauerbetrieb ausgelegt Das Solarfox® SF-300 Fireprotect ist die ideale Lösung, um nachhaltige Energie sichtbar zu machen – und gleichzeitig die höchsten Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz (VdS 6024) zu erfüllen. | Die Solarfox® SF-600-Serie ist eine besonders robuste und leistungsstarke PV Anzeige für den Außenbereich. Sie zeigt in Echtzeit die erzeugte Solarenergie, die CO₂-Einsparungen sowie optional den Stromverbrauch, den Batteriestatus und den Autarkiegrad. Alle Daten werden modern und leicht verständlich visualisiert – auf Wunsch auch ergänzt durch Animationen oder Videos. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt die Darstellung dank 1500 cd/m² Helligkeit jederzeit gut lesbar – ideal für stark frequentierte Orte im öffentlichen Raum. Das Display ist für den 24/7-Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt: Ein vandalismussicheres Metallgehäuse mit Sicherheitsglas (IK10) schützt die Technik zuverlässig, und die Schutzklasse IP56 garantiert Wetterfestigkeit. Es hält Temperaturen von –30 °C bis +50 °C stand. Mit einer Lichtstärke von 1500 cd/m², einem vandalismussicheren Gehäuse mit Sicherheitsglas (IK10) und der Schutzklasse IP56 ist das Display für den dauerhaften 24/7-Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Perfekt geeignet für den Einsatz an Firmengebäuden, Schulen, Parkplätzen oder im Eingangsbereich von Stadtverwaltungen und Stadtwerken. Alle Inhalte lassen sich einfach und flexibel über das Solarfox® Online-Portal verwalten. Neben Energiedaten können auch Wettervorhersagen, Werbeanzeigen, Stellenanzeigen, Begrüßungstexte oder individuelle Hinweise eingeblendet werden. Produktmerkmale: - Helle Solaranzeige mit 1500 cd/m² für helle Umgebungen - Visualisierung von Solarerträgen, Stromverbrauch & CO₂-Einsparungen - Anzeige zusätzlicher Inhalte: Wetter, Werbung, Stellenanzeigen u. v. m. - Vandalismussicheres Gehäuse mit Sicherheitsglas, Schutzklasse IP56 - Temperaturbeständig von –30 °C bis +50 °C - Für den Dauerbetrieb (24/7) oder Zeitschaltfunktion ausgelegt - Kompatibel mit über 70 Wechselrichter- und Monitoringsystemen - Verwaltung der Inhalte über das Solarfox® Online-Porta Die Solarfox® SF-600 Solaranzeige ist die ideale Lösung für alle, die ihre Solarenergie im Außenbereich sichtbar, wetterfest und geschützt präsentieren möchten.l | Die Solarfox® SF-600-Serie ist eine besonders robuste und leistungsstarke PV Anzeige für den Außenbereich. Sie zeigt in Echtzeit die erzeugte Solarenergie, die CO₂-Einsparungen sowie optional den Stromverbrauch, den Batteriestatus und den Autarkiegrad. Alle Daten werden modern und leicht verständlich visualisiert – auf Wunsch auch ergänzt durch Animationen oder Videos. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt die Darstellung dank 3500 cd/m² Helligkeit jederzeit klar lesbar – ideal für stark frequentierte Orte im öffentlichen Raum. Das Display ist für den 24/7-Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt: Ein vandalismussicheres Metallgehäuse mit Sicherheitsglas (IK10) schützt die Technik zuverlässig, und die Schutzklasse IP56 garantiert Wetterfestigkeit. Es hält Temperaturen von –30 °C bis +50 °C stand. Mit einer Lichtstärke von 3500 cd/m², einem vandalismussicheren Gehäuse mit Sicherheitsglas (IK10) und der Schutzklasse IP56 ist das Display für den dauerhaften 24/7-Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Perfekt geeignet für den Einsatz an Firmengebäuden, Schulen, Parkplätzen oder im Eingangsbereich von Stadtverwaltungen und Stadtwerken. Alle Inhalte lassen sich einfach und flexibel über das Solarfox® Online-Portal verwalten. Neben Energiedaten können auch Wettervorhersagen, Werbeanzeigen, Stellenanzeigen, Begrüßungstexte oder individuelle Hinweise eingeblendet werden. Produktmerkmale: - Ultrahelle Solaranzeige mit 3500 cd/m² für sehr helle Umgebungen - Visualisierung von Solarerträgen, Stromverbrauch & CO₂-Einsparungen - Anzeige zusätzlicher Inhalte: Wetter, Werbung, Stellenanzeigen u. v. m. - Vandalismussicheres Gehäuse mit Sicherheitsglas, Schutzklasse IP56 - Temperaturbeständig von –30 °C bis +50 °C - Für den Dauerbetrieb (24/7) oder Zeitschaltfunktion ausgelegt - Kompatibel mit über 70 Wechselrichter- und Monitoringsystemen - Verwaltung der Inhalte über das Solarfox® Online-Porta Die Solarfox® SF-600 Solaranzeige ist die ideale Lösung für alle, die ihre Solarenergie im Außenbereich sichtbar, wetterfest und geschützt präsentieren möchten.l | Die Solarfox® SF-600-Serie ist eine besonders robuste und leistungsstarke PV Anzeige für den Außenbereich. Sie zeigt in Echtzeit die erzeugte Solarenergie, die CO₂-Einsparungen sowie optional den Stromverbrauch, den Batteriestatus und den Autarkiegrad. Alle Daten werden modern und leicht verständlich visualisiert – auf Wunsch auch ergänzt durch Animationen oder Videos. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt die Darstellung dank 3500 cd/m² Helligkeit jederzeit klar lesbar – ideal für stark frequentierte Orte im öffentlichen Raum. Das Display ist für den 24/7-Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt: Ein vandalismussicheres Metallgehäuse mit Sicherheitsglas (IK10) schützt die Technik zuverlässig, und die Schutzklasse IP56 garantiert Wetterfestigkeit. Es hält Temperaturen von –30 °C bis +50 °C stand. Mit einer Lichtstärke von 3500 cd/m², einem vandalismussicheren Gehäuse mit Sicherheitsglas (IK10) und der Schutzklasse IP56 ist das Display für den dauerhaften 24/7-Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt. Perfekt geeignet für den Einsatz an Firmengebäuden, Schulen, Parkplätzen oder im Eingangsbereich von Stadtverwaltungen und Stadtwerken. Alle Inhalte lassen sich einfach und flexibel über das Solarfox® Online-Portal verwalten. Neben Energiedaten können auch Wettervorhersagen, Werbeanzeigen, Stellenanzeigen, Begrüßungstexte oder individuelle Hinweise eingeblendet werden. Produktmerkmale: - Ultrahelle Solaranzeige mit 3500 cd/m² für sehr helle Umgebungen - Visualisierung von Solarerträgen, Stromverbrauch & CO₂-Einsparungen - Anzeige zusätzlicher Inhalte: Wetter, Werbung, Stellenanzeigen u. v. m. - Vandalismussicheres Gehäuse mit Sicherheitsglas, Schutzklasse IP56 - Temperaturbeständig von –30 °C bis +50 °C - Für den Dauerbetrieb (24/7) oder Zeitschaltfunktion ausgelegt - Kompatibel mit über 70 Wechselrichter- und Monitoringsystemen - Verwaltung der Inhalte über das Solarfox® Online-Porta Die Solarfox® SF-600 Solaranzeige ist die ideale Lösung für alle, die ihre Solarenergie im Außenbereich sichtbar, wetterfest und geschützt präsentieren möchten.l | Die Solarfox® SF-600-Serie ist eine besonders robuste und leistungsstarke PV Anzeige für den Außenbereich. Sie zeigt in Echtzeit die erzeugte Solarenergie, die CO₂-Einsparungen sowie optional den Stromverbrauch, den Batteriestatus und den Autarkiegrad. Alle Daten werden modern und leicht verständlich visualisiert – auf Wunsch auch ergänzt durch Animationen oder Videos. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt die Darstellung dank 3500 cd/m² Helligkeit jederzeit klar lesbar – ideal für stark frequentierte Orte im öffentlichen Raum. Das Display ist für den 24/7-Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen ausgelegt: Ein vandalismussicheres Metallgehäuse mit Sicherheitsglas (IK10) schützt die Technik zuverlässig, und die Schutzklasse IP56 garantiert Wetterfestigkeit. Es hält Temperaturen von –30 °C bis +50 °C stand. Das SF-600 Solar-Display mit Standfuß kann freistehend installiert werden. Für freistehende Anwendungen steht eine stabile Zweibein-Standfußlösung zur Verfügung, die sich z. B. im Eingangsbereich, Parkplätzen oder im öffentlichen Bereich flexibel einsetzen lässt – ganz ohne Wandbefestigung. Alle Inhalte lassen sich einfach und flexibel über das Solarfox® Online-Portal steuern. Neben Energiedaten können auch regionale Nachrichten, Wettervorhersagen, Werbeanzeigen, Stellenanzeigen, Begrüßungstexte oder individuelle Mitteilungen angezeigt werden. Die Gestaltung ist vollständig anpassbar – z. B. im Corporate Design bzw. mit eigenem Firmenlogo. Produktmerkmale: - Ultrahelle Solaranzeige mit 3500 cd/m² für sehr helle Außenbereiche - Visualisierung von Solarerträgen, Stromverbrauch, Autarkie & CO₂-Einsparung - Freistehende Montage mit Standfuß auf Beton-Fundament - Darstellung zusätzlicher Inhalte: Wetter, Werbung, Stellenanzeigen, u. v. m. - Vandalismussicheres Gehäuse mit Sicherheitsglas (IK10), Schutzklasse IP56 - Temperaturbeständig von –30 °C bis +50 °C - Für Wandmontage oder freistehende Installation mit Doppelfußsystem geeignet - Dauerbetrieb (24/7) oder mit programmierbarer Zeitschaltfunktion - Kompatibel mit über 70 Wechselrichter- und Monitoring-Systemen - Verwaltung über das Solarfox® Online-Portal Das Solarfox® SF-600 vereint wetterfeste Technik, starke Sichtbarkeit und flexible Aufstellung – perfekt für alle, die nachhaltige Energie im Außenbereich wirkungsvoll präsentieren möchten.
Produktspezifikationen | Das Plug-&-Play-System umfasst folgende Komponenten: - LED-Display (Hersteller: SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-100 Mini-Computer mit vorinstallierter Software - 15° neigbare Wandhalterung inkl. Befestigungswinkel - Anschlusskabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN - Zugang zum Solarfox® Online-Management (Cloud-Service) - Vorlagen und Tools zur individuellen Inhaltsgestaltung | Das Plug-&-Play-System umfasst folgende Komponenten: - LED-Display (Hersteller: LG) - Integrierter Solarfox® SC-100 Mini-Computer mit vorinstallierter Software - 15° neigbare Wandhalterung inkl. Befestigungswinkel - Anschlusskabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN - Zugang zum Solarfox® Online-Management (Cloud-Service) - Vorlagen und Tools zur individuellen Inhaltsgestaltung | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SAMSUNG) - Integrierter Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SHARP/NEC) mit Brandschutzvorrichtung - Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Das Plug&Play-System umfasst alle folgenden Komponenten: - LED-Display (Hersteller SHARP NEC) mit Brandschutzvorrichtung - Solarfox® SC-4000 Minicomputer mit Software - 15° verstellbare Wandhalterung und Klammer - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN (4G/5G über Router) - Zugang zum Solarfox® Online-Management-/Cloud-Service - Vorlagen und Tools zur individuellen Anpassung der Inhalte | Plug&Play-System bestehend aus allen erforderlichen Komponenten: - Hochauflösender LED-Monitor (Hersteller SAMSUNG) - Solarfox® Connectin Kit mit SC-4000 Steuerrechner mit Software - 0°-Wandhalterung mit Diebstahlschutz - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN, (4G/5G über Router) - Solarfox® Cloud / Online-Management - Individuell anpassbare Inhalte und Informationen | Plug&Play-System bestehend aus allen erforderlichen Komponenten: - Hochauflösender LED-Monitor (Hersteller SAMSUNG) - Solarfox® Connectin Kit mit SC-4000 Steuerrechner mit Software - 0°-Wandhalterung mit Diebstahlschutz - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN, (4G/5G über Router) - Solarfox® Cloud / Online-Management - Individuell anpassbare Inhalte und Informationen | Plug&Play-System bestehend aus allen erforderlichen Komponenten: - Hochauflösender LED-Monitor (Hersteller SAMSUNG) - Solarfox® Connectin Kit mit SC-4000 Steuerrechner mit Software - 0°-Wandhalterung mit Diebstahlschutz - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN, (4G/5G über Router) - Solarfox® Cloud / Online-Management - Individuell anpassbare Inhalte und Informationen | Plug&Play-System bestehend aus allen erforderlichen Komponenten: - Hochauflösender LED-Monitor (Hersteller SAMSUNG) - Solarfox® Connectin Kit mit SC-4000 Steuerrechner mit Software - 0°-Wandhalterung mit Diebstahlschutz - Kabel und Zubehör - Internetverbindung über LAN, WLAN, (4G/5G über Router) - Solarfox® Cloud / Online-Management - Individuell anpassbare Inhalte und Informationen
Technische Daten | Abmessungen: 55,4 cm × 7,9 cm × 33,2 cm Gewicht: 3,6 kg Helligkeit: 250 cd/m² Leistungsaufnahme: 20–24 W Anschluss: LAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate auf das LED-Display, 24 Monate auf Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 74 cm × 13,5 cm × 43,5 cm Gewicht: 6,5 kg Helligkeit: 240 cd/m² Leistungsaufnahme: 35–50 W Anschluss: LAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate auf das LED-Display, 24 Monate auf Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 53,9 cm x 3,9 cm x 32,2 cm Gewicht: 3,6 kg Helligkeit: 250 cd/m² Leistungsaufnahme: 21 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 72,5 cm x 8,9 cm x 42 cm Gewicht: 6,7 kg Helligkeit: 400 cd/m² Leistungsaufnahme: 50 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 96,7 cm x 10,3 cm x 55,7 cm Gewicht: 10 kg Helligkeit: 350 cd/m² Leistungsaufnahme: 67 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 112,1 cm x 10,1 cm x 64,4 cm Gewicht: 13,4 kg Helligkeit: 350 cd/m² Leistungsaufnahme: 86 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 123,5 cm x 10,1 cm x 70,7 cm Gewicht: 18,1 kg Helligkeit: 350 cd/m² Leistungsaufnahme: 99 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 145,4 cm x 10,1 cm x 83,1 cm Gewicht: 24,9 kg Helligkeit: 350 cd/m² Leistungsaufnahme: 127 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 168,1 cm x 10,4 cm x 96 cm Gewicht: 38,3 kg Helligkeit: 350 cd/m² Leistungsaufnahme: 164 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 96,8 cm x 6,7 cm x 56,1 cm Gewicht: 17,8 kg Helligkeit: 500 cd/m² Leistungsaufnahme: 80 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen: 123,9 cm x 6,1 cm x 71,3 cm Gewicht: 26,4 kg Helligkeit: 500 cd/m² Leistungsaufnahme: 110 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen inkl Wandhalterung: 57,3 cm x 34,2 cm x 6 cm Gewicht: 8,4 kg Helligkeit: 1500 cd/m² Helligkeitssensor: Automatisch Leistungsaufnahme: 70 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Schutzklasse: IP66 Schlagfestigkeit: IK10-zertifiziert (20 Joule: 5 kg aus 40 cm) Schutz vor Einbruch und Vandalismus Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen inkl Wandhalterung:106,9 x 63,4 x 8,5 cm Gewicht: 54,1 kg Helligkeit: 3500 cd/m² Helligkeitssensor: Automatisch Leistungsaufnahme: 203 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Schutzklasse: IP56 Schlagfestigkeit: IK10-zertifiziert (20 Joule: 5 kg aus 40 cm) Schutz vor Einbruch und Vandalismus Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen inkl Wandhalterung: 126,1 cm x 73,1 cm x 8,5 cm Gewicht: 67 kg Helligkeit: 3500 cd/m² Helligkeitssensor: Automatisch Leistungsaufnahme: 253 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Schutzklasse: IP56 Schlagfestigkeit: IK10-zertifiziert (20 Joule: 5 kg aus 40 cm) Schutz vor Einbruch und Vandalismus Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör | Abmessungen inkl Wandhalterung:126,1 cm x 73,1 cm x 8,5 cm Gewicht: 67 kg Helligkeit: 3500 cd/m² Helligkeitssensor: Automatisch Leistungsaufnahme: 253 W Anschluss: LAN, WLAN Stromversorgung: 230 V Schutzklasse: IP56 Schlagfestigkeit: IK10-zertifiziert (20 Joule: 5 kg aus 40 cm) Schutz vor Einbruch und Vandalismus Garantie: 36 Monate – LED-Bildschirm, 24 Monate – Komponenten und Zubehör
Links | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): www.solar-fox.com/de/datenblatt-sf-100 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): www.solar-fox.com/de/datenblatt-sf-100 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300-fireprotect Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-300-fireprotect Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-600 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-600 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-600 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de | Technisches Datenblatt (inkl. Anschlussplan): https://www.solar-fox.com/datasheet-sf-600 Kurz-Broschüre (4 Seiten): www.solar-fox.com/brochuere-de Produktkatalog (gesamtes Sortiment): www.solar-fox.com/catalog-de
Ursprung (nicht-präferenzieller Ursprung): | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland
Zolltarifnummer | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070 | 84716070, 73269098
Versandgewicht | 9.4kg | 13.3kg | 9.4kg | 13.3kg | 17.2kg | 23.9kg | 28.9kg | 38.6kg | 54.3kg | 25 kg | 38,5 kg | 16,4 kg | 57,6 kg | 69,8 kg | 69,8 kg + 9,2 kg
Verpackungsmaße | 64 cm x 15 cm x 40.7 cm | 80 cm x 14 cm x 50.5cm | 64 cm x 15 cm x 40.7 cm | 81.5 cm x 13 cm x 49.9 cm | 109.5 cm x 15.1 cm x 67.6 cm | 126.9 cm x 15.2 cm x 78.4 cm | 140.2 cm x 16.3 cm x 85.8 cm | 161.1 cm x 18.5 cm x 97.3 cm | 187.1 cm x 22.3 cm x 112.7 cm |  | 143 cm x 25 cm x 92 cm / 27 cm x 21 cm x 12 cm (2 Pakete) | 73 cm x 43 cm x 14 cm / 60 cm x 30 cm x 10 cm (3 Pakete) | 115.6 cm x 71.3 cm x 20 cm / 123.8 cm x 62.2 cm x 3.8 cm (3 Pakete) | 135.8 cm x 84.5 cm x 23 cm / 123.8 cm x 62.2 cm x 3.8 cm (3 Pakete)
GAEB Kurztext | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigesystem (Multimedia Solar Display) für den Innenbereich zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigeeinheit (Brandschutz-Display / Multimedia Solar Display) gemäß VdS 6024 für Innenräume mit erhöhten Brandschutzanforderungen, zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Anzeigeeinheit (Brandschutz-Display / Multimedia Solar Display) gemäß VdS 6024 für Innenräume mit erhöhten Brandschutzanforderungen, zur Darstellung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Verbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Multimedia-Solar-Display für den Außenbereich zur Visualisierung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Energieverbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Multimedia-Solar-Display für den Außenbereich zur Visualisierung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Energieverbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Multimedia-Solar-Display für den Außenbereich zur Visualisierung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Energieverbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. | Multimedia-Solar-Display mit Standfuß für den Außenbereich zur Visualisierung von PV-Erträgen, CO₂-Einsparungen und Energieverbrauchsdaten, einschließlich Lieferung, Montage und Inbetriebnahme.
GAEB Langtext | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 10 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 10 h / Tag geeignet Größe: 24″ (61 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 10 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen)) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 10 h / Tag geeignet Größe: 32″ (81 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen)) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 16 h / Tag geeignet Größe: 24″ (61 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen)) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 16 h / Tag geeignet Größe: 32″ (81 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen)) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 16 h / Tag geeignet Größe: 43″ (109 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen)) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 16 h / Tag geeignet Größe: 50″ (126 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Echtzeit-Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 16 h / Tag geeignet Größe: 55″ (140 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen)) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 16 h / Tag geeignet Größe: 65″ (164 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Multimedia Solar Display zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich Es ist eine Anzeigeeinheit zur grafischen Darstellung von Photovoltaikdaten im Innenbereich zu liefern und betriebsfertig zu montieren. Die Anzeigeeinheit muss eine Echtzeit-Visualisierung der Solarstromerzeugung, der CO₂-Einsparungen sowie optional des Stromverbrauchs, des Batteriestatus und der Autarkiequote ermöglichen. Die Anzeige hat über eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Benutzeroberfläche zu erfolgen. Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge sind darzustellen. Das System muss über eine dauerhafte Online-Datenanbindung (LAN oder WLAN) verfügen. Die Verwaltung, Parametrierung und Layoutanpassung der Inhalte hat über ein webbasiertes Portal zu erfolgen. Eine individuelle Anpassung der Darstellungsinhalte muss ohne zusätzlichen Programmieraufwand möglich sein. Die Anzeigeeinheit muss mit gängigen Wechselrichter- und Monitoring-Systemen kompatibel sein (z. B. SMA, Fronius, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). Das Gerät ist für den täglichen Betrieb von bis zu 16 Stunden auszulegen. Die Stromversorgung hat über einen 230-V-Anschluss zu erfolgen. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Visualisierung von PV-Erträgen, Stromverbrauch und CO₂-Einsparung – Anzeige von Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträgen – CO₂-Vergleich mit konventionellen Energieträgern (Öl, Gas, Steinkohle) und Äquivalenz in gepflanzten Bäumen – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) – Online-Verwaltung über webbasiertes Portal – Kompatibilität mit allen gängigen Monitoring-Systemen – Für Dauerbetrieb bis zu 16 h / Tag geeignet Größe: 75″ (191 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Brandschutz-Displays zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich. Das Multimedia Solar-Display muss den Anforderungen der VdS-Richtlinie 6024 für elektrische Anlagen in Rettungswegen entsprechen und für den Dauerbetrieb in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen geeignet sein. Das Display dient der anschaulichen Darstellung der aktuellen Solarstromerzeugung, des Stromverbrauchs sowie der erzielten CO₂-Einsparungen. Zusätzlich ist ein Vergleich der CO₂-Einsparungen mit konventionellen Energieträgern wie Öl, Gas und Steinkohle sowie eine Umrechnung in die äquivalente Anzahl gepflanzter Bäume vorzusehen. Das System muss eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Anzeige in Echtzeit ermöglichen und über eine dauerhafte Online-Datenanbindung verfügen. Das Gehäuse ist gemäß den Vorgaben für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen auszuführen. Die Stromversorgung erfolgt über einen 230-V-Anschluss. Das Display ist betriebsfertig zu liefern, zu montieren und in das vorhandene System einzubinden. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Zulassung gemäß VdS 6024 für Anzeigeeinrichtungen im Brandschutz – Darstellung von PV-Erträgen (Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge) – Anzeige von CO₂-Einsparungen sowie optional Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote – Zusätzliche Inhalte: Wetter, Nachrichten, Werbung, Begrüßungen u. a. – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) – Einfache Inbetriebnahme – nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN/WLAN) erforderlich – Kompatibel mit gängigen PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, Kostal, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). – Verwaltung und Layoutanpassung über Online-Portal – Für den Dauerbetrieb bis zu 24 h täglich ausgelegt Größe: 43″ (109 cm Bildschirmdiagonale) | Bereitstellung und Installation eines Brandschutz-Displays zur Visualisierung von Photovoltaikdaten im Innenbereich. Das Multimedia Solar-Display muss den Anforderungen der VdS-Richtlinie 6024 für elektrische Anlagen in Rettungswegen entsprechen und für den Dauerbetrieb in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen geeignet sein. Das Display dient der anschaulichen Darstellung der aktuellen Solarstromerzeugung, des Stromverbrauchs sowie der erzielten CO₂-Einsparungen. Zusätzlich ist ein Vergleich der CO₂-Einsparungen mit konventionellen Energieträgern wie Öl, Gas und Steinkohle sowie eine Umrechnung in die äquivalente Anzahl gepflanzter Bäume vorzusehen. Das System muss eine übersichtliche, grafisch aufbereitete Anzeige in Echtzeit ermöglichen und über eine dauerhafte Online-Datenanbindung verfügen. Das Gehäuse ist gemäß den Vorgaben für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen auszuführen. Die Stromversorgung erfolgt über einen 230-V-Anschluss. Das Display ist betriebsfertig zu liefern, zu montieren und in das vorhandene System einzubinden. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme sowie Integration in das vorhandene Datennetz sind Bestandteil der Leistung. Leistungsmerkmale: – Zulassung gemäß VdS 6024 für Anzeigeeinrichtungen im Brandschutz – Darstellung von PV-Erträgen (Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge) – Anzeige von CO₂-Einsparungen sowie optional Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote – Zusätzliche Inhalte: Wetter, Nachrichten, Werbung, Begrüßungen u. a. – Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) – Einfache Inbetriebnahme – nur Stromanschluss und Internetverbindung (LAN/WLAN) erforderlich – Kompatibel mit gängigen PV-Systemen (z. B. SMA, Fronius, Kostal, SolarEdge, Huawei, Solar-Log, Meteocontrol, Sungrow oder gleichwertig). – Verwaltung und Layoutanpassung über Online-Portal – Für den Dauerbetrieb bis zu 24 h täglich ausgelegt Größe: 55″ (140 cm Bildschirmdiagonale) | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines wetterfesten Multimedia Solar-Displays zur Visualisierung von Energie- und Anlagendaten. Das Display dient der Darstellung von Photovoltaik-Erträgen, CO₂-Einsparungen sowie - optional - von Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiegrad. Die Anzeigeeinheit ist für den Dauerbetrieb (bis zu 24/7) im Außenbereich vorgesehen. Sie muss bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit gewährleisten. Die Helligkeit der Anzeige beträgt mindestens 1500 cd/m². Das Gehäuse ist vandalismusgeschützt aus Metall auszuführen, die Frontseite mit Sicherheitsglas gemäß IK10. Die Ausführung hat mindestens die Schutzart IP56 aufzuweisen. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –30 °C und +50 °C. Es muss möglich sein, ergänzende Informationen (z. B. Wetterdaten, Textmeldungen, Hinweise oder grafische Inhalte) einzubinden. Die Datenvisualisierung erfolgt über ein webbasiertes System, das eine Online-Verwaltung der Inhalte ermöglicht. Mindestanforderungen: - Helligkeit ≥ 1500 cd/m² - Schutzart ≥ IP56 - Stoßfestigkeit gemäß IK10 - Temperaturbereich –30 °C … +50 °C - Auslegung für 24/7-Dauerbetrieb - Darstellung von PV-Erträgen(Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge) - Anzeige von CO₂-Einsparungen sowie optional Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote - Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) - Verwaltung der Inhalte und Layoutanpassung über Online-Portal - Datenabruf von gängigen Wechselrichter- bzw. Monitoringsystemen - 230V Stromanschluss und Internetverbindung (LAN/WLAN) erforderlich - Kompatibel mit gängigen PV-Systemen - Für den Dauerbetrieb bis zu 24 h täglich ausgelegt - Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme Größe: 24″ (61 cm Bildschirmdiagonale) | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines wetterfesten Multimedia Solar-Displays zur Visualisierung von Energie- und Anlagendaten. Das Display dient der Darstellung von Photovoltaik-Erträgen, CO₂-Einsparungen sowie - optional - von Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiegrad. Die Anzeigeeinheit ist für den Dauerbetrieb (bis zu 24/7) im Außenbereich vorgesehen. Sie muss bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit gewährleisten. Die Helligkeit der Anzeige beträgt mindestens 3500 cd/m². Das Gehäuse ist vandalismusgeschützt aus Metall auszuführen, die Frontseite mit Sicherheitsglas gemäß IK10. Die Ausführung hat mindestens die Schutzart IP56 aufzuweisen. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –30 °C und +50 °C. Es muss möglich sein, ergänzende Informationen (z. B. Wetterdaten, Textmeldungen, Hinweise oder grafische Inhalte) einzubinden. Die Datenvisualisierung erfolgt über ein webbasiertes System, das eine Online-Verwaltung der Inhalte ermöglicht. Mindestanforderungen: - Helligkeit ≥ 3500 cd/m² - Schutzart ≥ IP56 - Stoßfestigkeit gemäß IK10 - Temperaturbereich –30 °C … +50 °C - Auslegung für 24/7-Dauerbetrieb - Darstellung von PV-Erträgen(Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge) - Anzeige von CO₂-Einsparungen sowie optional Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote - Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) - Verwaltung der Inhalte und Layoutanpassung über Online-Portal - Datenabruf von gängigen Wechselrichter- bzw. Monitoringsystemen - 230V Stromanschluss und Internetverbindung (LAN/WLAN) erforderlich - Kompatibel mit gängigen PV-Systemen - Für den Dauerbetrieb bis zu 24 h täglich ausgelegt - Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme Größe: 46″ (117 cm Bildschirmdiagonale) | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines wetterfesten Multimedia Solar-Displays zur Visualisierung von Energie- und Anlagendaten. Das Display dient der Darstellung von Photovoltaik-Erträgen, CO₂-Einsparungen sowie - optional - von Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiegrad. Die Anzeigeeinheit ist für den Dauerbetrieb (bis zu 24/7) im Außenbereich vorgesehen. Sie muss bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit gewährleisten. Die Helligkeit der Anzeige beträgt mindestens 3500 cd/m². Das Gehäuse ist vandalismusgeschützt aus Metall auszuführen, die Frontseite mit Sicherheitsglas gemäß IK10. Die Ausführung hat mindestens die Schutzart IP56 aufzuweisen. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –30 °C und +50 °C. Es muss möglich sein, ergänzende Informationen (z. B. Wetterdaten, Textmeldungen, Hinweise oder grafische Inhalte) einzubinden. Die Datenvisualisierung erfolgt über ein webbasiertes System, das eine Online-Verwaltung der Inhalte ermöglicht. Mindestanforderungen: - Helligkeit ≥ 3500 cd/m² - Schutzart ≥ IP56 - Stoßfestigkeit gemäß IK10 - Temperaturbereich –30 °C … +50 °C - Auslegung für 24/7-Dauerbetrieb - Darstellung von PV-Erträgen(Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge) - Anzeige von CO₂-Einsparungen sowie optional Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote - Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) - Verwaltung der Inhalte und Layoutanpassung über Online-Portal - Datenabruf von gängigen Wechselrichter- bzw. Monitoringsystemen - 230V Stromanschluss und Internetverbindung (LAN/WLAN) erforderlich - Kompatibel mit gängigen PV-Systemen - Für den Dauerbetrieb bis zu 24 h täglich ausgelegt - Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme Größe: 55″ (140 cm Bildschirmdiagonale) | Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines wetterfesten Multimedia Solar-Displays mit Standfußsystem zur Visualisierung von Energie- und Anlagendaten. Das Display dient der Darstellung von Photovoltaik-Erträgen, CO₂-Einsparungen sowie - optional - von Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiegrad. Die Anzeigeeinheit ist für den Dauerbetrieb (bis zu 24/7) im Außenbereich vorgesehen. Sie muss bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit gewährleisten. Die Helligkeit der Anzeige beträgt mindestens 3500 cd/m². Das Gehäuse ist vandalismusgeschützt aus Metall auszuführen, die Frontseite mit Sicherheitsglas gemäß IK10. Die Ausführung hat mindestens die Schutzart IP56 aufzuweisen. Der zulässige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –30 °C und +50 °C. Es muss möglich sein, ergänzende Informationen (z. B. Wetterdaten, Textmeldungen, Hinweise oder grafische Inhalte) einzubinden. Die Datenvisualisierung erfolgt über ein webbasiertes System, das eine Online-Verwaltung der Inhalte ermöglicht. Mindestanforderungen: - Helligkeit ≥ 3500 cd/m² - Schutzart ≥ IP56 - Stoßfestigkeit gemäß IK10 - Temperaturbereich –30 °C … +50 °C - Auslegung für 24/7-Dauerbetrieb - Darstellung von PV-Erträgen(Tages-, Monats-, Jahres- und Gesamterträge) - Anzeige von CO₂-Einsparungen sowie optional Stromverbrauch, Batteriestatus und Autarkiequote - Möglichkeit zur Darstellung zusätzlicher Informationen (z. B. Wetter, Nachrichten, Begrüßungstexte, sonstige Informationen) - Verwaltung der Inhalte und Layoutanpassung über Online-Portal - Datenabruf von gängigen Wechselrichter- bzw. Monitoringsystemen - 230V Stromanschluss und Internetverbindung (LAN/WLAN) erforderlich - Kompatibel mit gängigen PV-Systemen - Für den Dauerbetrieb bis zu 24 h täglich ausgelegt - Lieferung, Montage und betriebsfertige Inbetriebnahme Größe: 55″ (140 cm Bildschirmdiagonale)